ПРОЕКТ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   2022 года  №  -м/

г. Анадырь

О требованиях к программам в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах электроэнергетики и теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 года № 75, Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

### п о с т а н о в л я е т:

- Установить Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, на 2022-2025 годы (далее - Требования) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Организациям, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, привести программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с Требованиями в срок, не позднее трёх месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

- Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные настоящим постановлением, действуют с 1 апреля 2022 года до 1 апреля 2025 года.

Председатель Правления	Е.В. Ковальская

Приложение 1 к постановлению Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 2022 года № -м/

Требования

к программам в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах электроэнергетики и теплоснабжения

- Общие положения

- Настоящие Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Требования) разработаны в целях реализации норм Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» и устанавливают требования к составу и содержанию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отчетности о ходе ее реализации (далее - отчетность).

- Требования распространяются на программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах электроэнергетики и теплоснабжения (далее – регулируемые организации).

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) формируется на бумажном носителе, утверждается руководителем регулируемой организации и с приложением сопроводительного письма направляется в Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее - Комитет) на бумажном носителе или  в электронном виде для рассмотрения ее на соответствие Требованиям и учета ее при принятии решений об установлении тарифов. Программа, представленная в виде электронного документа, подписывается с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (каждый файл, либо архив документов).

- Срок предоставления Программы в Комитет для регулируемых организаций соответствует сроку направления в Комитет заявления (предложения) об установлении тарифов. Со сроком начала действия в 2022 году подлежат представлению в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

- Комитет проверяет представленную Программу на предмет ее соответствия настоящим Требованиям в течение 10 рабочих дней со дня предоставления регулируемыми организациями Программ.

- Программу, соответствующую настоящим Требованиям, Комитет учитывает при принятии решений об установлении тарифов.

- В случае если Программа представлена в составе заявления (предложения) об установлении тарифов не в полном объеме, либо представленная Программа не соответствует Требованиям, рассмотрение Программы приостанавливается, она возвращается регулируемой организации с указанием причин возврата.

- Доработанная с учетом замечаний Комитета Программа должна быть представлена в Комитет и зарегистрирована в Комитете не позднее чем через 10 рабочих дней с момента направления Комитетом уведомления о возврате Программы.

- Комитет вправе запрашивать у регулируемой организации в письменной форме дополнительные материалы и сведения, необходимые, в том числе, для обоснования необходимости и стоимости мероприятий Программы, указав форму и сроки предоставления, а регулируемая организация обязана представить запрошенные материалы и сведения.

- Доработанная с учетом замечаний Комитета Программа и представленная в адрес Комитета повторно, рассматривается в порядке, установленном в пунктах 5 и 6 настоящих Требований.

- Отчетность формируется с нарастающим итогом с начала действия Программы и в разрезе отчетного периода на бумажном носителе и в электронном виде.

- Ежегодная отчетность представляется регулируемой организацией в Комитет до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Требования к Программам устанавливаются постановлением Комитета до 1 апреля года, в котором истекает срок ранее установленных требований.

- Установленные Требования к Программам могут ежегодно корректироваться с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного на очередной финансовый год.

- Требования к форме и содержанию программы

- С учетом требований приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (далее - Приказ Минэнерго России № 398) форма Программы состоит из:

а)	титульного листа по форме согласно приложению 1 к Требованиям;

б)	паспорта программы по форме согласно приложению 2 к Требованиям;

в)	пояснительной записки;

г)	целевых и прочих показателей Программы по форме согласно приложению 3 к Требованиям;

д)	перечня мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, по форме согласно приложению 4 к Требованиям;

е)	информации по источникам финансирования Программы по форме согласно приложению 5 к Требованиям.

- Программа разрабатывается на период действия тарифов в целом по регулируемой организации с разделением мероприятий, целевых и прочих показателей, источников и объемов финансирования по осуществляемым регулируемым видам деятельности.

В случае если для организации устанавливаются долгосрочные тарифы, Программа разрабатывается на период действия долгосрочных тарифов, установленных для соответствующих видов деятельности.

- На основании Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 398 в пояснительной записке к Программе указывается:

- полное наименование Программы;

- должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, утвердившего Программу;

- информация о регулируемой организации:

- основные виды деятельности организации;

- наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий;

- сведения о наличии автотранспорта и спецтехники;

- сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации;

- сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета;

- сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов;

- для организаций, осуществляющих деятельность, связанную с передачей и распределением электрической энергии, необходимо указывать показатели баланса электрической энергии, в том числе отпуск электрической энергии (отпуск из сети); потребление электрической энергии; отпуск электрической сети без учета «последней мили» и объема электрической энергии, отпущенной с шин генераторов; отпуск электрической энергии в соответствии с экономическим балансом электрической энергии по уровням напряжения, потери электрической энергии; технологические и нетехнологические потери электрической энергии, в том числе все показатели приводятся по уровням напряжения;

- текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации;

- информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет;

- экономические показатели Программы, включающие в себя:

- затраты на Программу в натуральном выражении;

- затраты на Программу в процентном выражении от инвестиционной программы (при ее наличии);

- источники финансирования Программы, как на весь период действия, так и по годам;

- изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия Программы;

- изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия Программы;

- изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы;

- значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы;

- распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения;

- перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий в целях достижения целевых показателей Программы;

- механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей Программы в организации;

- иная информация.

- В форме целевых и прочих показателей Программы в составе прочих показателей Программы с разбивкой по видам регулируемой деятельности приводятся сведения о планируемом значении экономии топливно-энергетических ресурсов, планируемой к получению в период действия Программы, в результате реализации мероприятий в рамках иных программ, реализуемых организацией (инвестиционная программа, адресная программа ремонта), и текущей деятельности организации, основной целью которых не является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности.

- Основой для формирования Программы являются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение рассчитанных регулируемой организацией и установленных Требованиями целевых и прочих показателей.

- Перечень обязательных мероприятий Программы и сроки их проведения приведены в приложении 6 к Требованиям.

- Сроки проведения обязательных мероприятий формируются регулируемой организацией с учетом необходимости их соответствия целевым и прочим показателям, отражающим результаты, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в ходе реализации таких мероприятий.

- Программа может содержать иные мероприятия, обеспечивающие экономию энергетических ресурсов и эффективное их использование, в том числе обучение персонала регулируемой организации методам и приемам эффективного использования энергоресурсов.

- Планирование источников и объемов финансирования Программы производится на период действия Программы.

В случае если в рамках Программы реализуются проекты (мероприятия) утвержденных (согласованных) в установленном порядке и реализуемых (планируемых к реализации) регулируемой организацией в соответствующий период регулирования инвестиционной программы и (или) адресной программы ремонта регулируемой организации, источники и объемы финансирования Программы должны быть взаимоувязаны по срокам выполнения, по источникам и объемам финансирования инвестиционной программы и (или) адресной программы ремонта.

- Целевые показатели энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается за счет реализации Программ

- Перечень целевых показателей энергосбережения и энергетической эффективности в отношении регулируемых организаций, достижение которых должно быть обеспечено за счет реализации Программы указаны в приложении 7 к Требованиям.

- Значения целевых показателей энергосбережения и энергетической эффективности в отношении регулируемых организаций, достижение которых должно быть обеспечено за счет реализации Программы указаны в приложении 8 к Требованиям;

устанавливаются (корректируются) в установленном порядке соответствующими решениями Комитета в составе долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых для формирования регулируемых тарифов, за исключением случаев, указанных в четвертом абзаце настоящего пункта;

устанавливаются регулируемой организацией самостоятельно в случае применения при установлении тарифов в отношении указанной регулируемой организации метода экономически обоснованных расходов (затрат).

- Принципы определения в Программах значений целевых показателей (их корректировки), ожидаемого экономического и технологического эффекта от реализации мероприятий, направленных на их достижение и ожидаемых сроков их окупаемости

- Значения целевых показателей и расходы на мероприятия по достижению указанных целевых значений рассчитываются регулируемой организацией с учетом значений целевых показателей, указанных в пункте 19 Требований, на каждый год реализации Программы отдельно в отношении каждого регулируемого вида деятельности.

- Рассчитанные регулируемой организацией значения целевых показателей Программы корректируются в случае внесения изменений в соответствующие программы регулируемой организации, предусматривающие осуществление инвестиций и проведение ремонтных работ, и (или) фактически достигнутых в ходе исполнения Программы, и (или) корректировки Требований.

- Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия Программы будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

- Требования к отчетности о реализации Программы

- С учетом требований Приказа Минэнерго России № 398 отчет о реализации Программы состоит из пояснительной записки, а также прилагаемых к ней сведений о мониторинге реализации Программы за отчетный период по форме согласно приложению 9 к Требованиям, сведений о достижении целевых показателей Программы за отчетный период по форме согласно приложению 10 к Требованиям и сведений о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности, по форме согласно приложению 11 к Требованиям.

- Пояснительная записка к отчету о реализации Программы включает следующие сведения:

1) о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и накопительным итогом за все годы реализации Программы;

2) об экономических показателях реализации Программы, в том числе фактических и плановых затратах на реализацию Программы, сведениях о фактических источниках финансирования Программы;

3) об изменении потерь энергетических ресурсов при их передаче или снижении потребления энергетических ресурсов в отчетном году и за все годы реализации Программы для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном выражении и денежном выражении;

4) об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в отчетном году и за все годы реализации Программы в натуральном и денежном выражении;

5) об изменении расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражении в отчетном году и за все годы реализации Программы;

6) о фактических и плановых значениях целевых показателей Программы;

7) об увязке результатов реализации Программы с вознаграждением сотрудников, в том числе через механизм ключевых показателей результативности для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения;

8) о реализации наиболее крупных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, затратах на их реализацию и полученных результатах;

9) иные сведения.

| Приложение 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа |  |  |  |  |
|  | Утверждаю: |  |  |  |
|  | Руководитель организации |  |  |  |
|  | ___________ |  | ___________________ |  |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | "_____" | ____________ |  | 20____г. |

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

| Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Вид деятельности |  |
| Тип отчётности |  |
| Плановый период |  |
| Год начала действия программы |  |
| Длительность программы |  |
| Адрес организации |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Руководитель организации |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Должность |  |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail: |  |

Приложение 2. к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа. Руководитель организации. (должность). (Ф.И.О.). "________"; ___________________; 20_____г.. ПАСПОРТ. ПРОГРАММА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. _________________________________________________________________________________________. (наименование организации). на 20 ____ - 20 ____ годы. Основание для разработки программы; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Почтовый адрес. Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail). Дата начала и окончания действия программы. Год; Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС; Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). всего; в т.ч. капитальные; При осуществлении регулируемого вида деятельности; При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды. Суммарные затраты ТЭР; Экономия ТЭР в результате реализации программы; Суммарные затраты ТЭР; Экономия ТЭР в результате реализации программы. т у.т.; тыс. руб. без НДС; т у.т.; тыс. руб. без НДС; т у.т.; тыс. руб. без НДС; т у.т.; тыс. руб. без НДС. (базовый год)*. ВСЕГО. *Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. СОГЛАСОВАНО. (должность); (Ф.И.О.); (подпись). (должность); (Ф.И.О.); (подпись).

Приложение 3

к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед.изм. | Средние показатели по отрасли | (базовый год)* | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ________ г. | ________ г. | ________ г. | ________ г. | ________ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Руководитель организации __________________________                            _____________________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Приложение 4

к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн руб. (без НДС) с разбивкой по годам действия программы |  | Статья затрат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ед.измерения | Всего по годам экономия в указанной размерности | ______ г. |  |  |  | ______ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед.измерения | всего | _______________ г. | _______________ г. |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | Дисконтируемый срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн.руб. |  | ___________ г. | ___________ г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Руководитель организации __________________________                            _____________________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Приложение 5

к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)

тыс.руб. (без НДС)

| № п/п | Источник финансирования | План года N | План года N + 1 | План года N + 2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Собственные средства |  |  |  |  |
| 1.1. | Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе |  |  |  |  |
| 1.2. | Амортизация, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Неиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности) |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Прочая амортизация (в т.ч. амортизация от нерегулируемых видов деятельности) |  |  |  |  |
| 1.3. | Средства на реализацию Программы, учтенные в тарифе (по целевой статье) |  |  |  |  |
| 1.4. | Прочие собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.4.1. | От регулируемых видов деятельности (расходы на сырье и материалы, ремонт подрядным способом, расходы на оплату труда) |  |  |  |  |
| 1.4.2. | От нерегулируемых видов деятельности |  |  |  |  |
| 2. | Привлеченные средства |  |  |  |  |
| 2.1. | Займы/кредиты |  |  |  |  |
| 2.2. | Средства бюджета Чукотского АО |  |  |  |  |
| 2.3 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Руководитель организации __________________________          _______________________________

(подпись)                                                     (Ф.И.О.)

Приложение 6

к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)

| № п/п | Наименование мероприятий <*> | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проведение энергетического обследования и получение энергопаспорта | 1 раз в 5 лет |
| 2. | Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на другом законном основании, энергосберегающими лампами в целях освещения | 2022-2025 годы |
| 3. | Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или принадлежащих ей на другом законном основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов | 2022-2025 годы |
| 4. | Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации и/или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2022-2025 годы |
| 5. | Строительство (модернизация, реконструкция, техническое перевооружение) энергообъектов (энергетического оборудования и сетей) с использованием энергоэффективных технологий, внедрением инновационных решений | в сроки, определенные утвержденной инвестиционной программой |
| 6. | Оптимизация режимов работы энергоисточников | постоянно |
| 7. | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | постоянно |

<*> Программы могут содержать иные мероприятия, обеспечивающие экономию энергетических ресурсов и эффективное их использование.

Руководитель организации _____________________       ____________________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

Приложение 7

к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО РЕГУЛИРУЕМЫМИ

ОРГ АПИЗАЦИЯМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование вида деятельности/целевого показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Услуги в сфере электроэнергетики (передача электрической энергии) |  |
| 1.1. | Снижение потерь электрической энергии в сетях | кВт.ч, % |
| 1.2. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт.ч, % |
| 1.3. | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации и/или на другом законном основании | кВт.ч/кв.м |
| 1.4. | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации и/или на другом законном основании | Гкал/куб.м |
| 2. | Услуги в сфере электроэнергетики и теплоснабжения (производство электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  |
| 2.1. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт.ч, % |
| 2.2. | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал, % |
| 2.3. | Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии | кВт.ч/Гкал |
| 2.4. | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г у.т./кВт.ч |
| 2.5. | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |
| 2.6. | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал |
| 2.7. | Снижение удельного расхода воды на отпуск электроэнергии с шин | куб.м/кВт.ч |
| 2.8. | Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | куб.м/Гкал |
| 2.9. | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации и/или на другом законном основании | кВт.ч/кв.м |
| 2.10. | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации и/или на другом законном основании | Гкал/куб.м |
| 3. | Услуги в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии, передача тепловой энергии) |  |
| 3.1. | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды | кВт.ч, % |
| 3.2. | Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии | кВт.ч/Гкал |
| 3.3. | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал, % |
| 3.4. | Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |
| 3.5. | Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кг у.т./Гкал |
| 3.6. | Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов | куб.м/Гкал |
| 3.7. | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал, % |
| 3.8. | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации и/или на другом законном основании | кВт.ч/кв.м |
| 3.9. | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации и/или на другом законном основании | Гкал/куб.м |

Приложение 8

к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО

РЕГУЛИРУЕМЬIМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | не менее 75 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 9

к Требованиям к программам в области

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности субъектов естественных монополий,

оказывающих услуги в аэропортах,

цены (тарифы, сборы) на которые регулируются

Комитетом государственного регулирования

цен и тарифов Чукотского автономного округа

|  | Руководитель организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  |  |
|  | "________" | ___________________ | 20_____г. |

Сводная форма мониторинга реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

_________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

на 20 -20 ____ годы

| Основание для разработки программы |  |  |  | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала и окончания действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период |  | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. капитальные |  | При осуществлении регулируемого вида деятельности |  |  |  | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы |  | Суммарные затраты ТЭР |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы |  |
|  |  |  |  |  | т у.т. | тыс. руб. без НДС | т у.т. | тыс. руб. без НДС | т у.т. | тыс. руб. без НДС | т у.т. | тыс. руб. без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| за отчётный год | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарастающим итогом | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись) |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись) |  |  |

Приложение 10

к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ И ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед.изм. | Средние показатели по отрасли | (базовый год)* | Плановые значения целевых показателей по годам |  | Фактические значения целевых показателей по годам |  | Отклонение, ед. |  | Отклонение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ____ г. | ____ г. | ____ г. | ____ г. | ____ г. | ____ г. | ____ г. | ____ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Руководитель организации __________________________                            _____________________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Приложение 11 к Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих виды деятельности, регулируемые Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения |  |  |  |  | Численные значения экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты (план), млн руб. (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размерность | план |  | факт |  | план |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
|  |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы |  |  | В отчетном году |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы |  |  | В отчетном году |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году |
|  |  |  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Руководитель организации __________________________                            _____________________________________

(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)

Приложение 2

к постановлению Комитета

государственного регулирования цен и

тарифов Чукотского автономного округа

от 2022 года № - м/

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | АО «Чукотэнерго» |
| 2. | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» |
| 3. | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» |
| 4. | МП ГО Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» |
| 5. | Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» |
| 6. | МП ЖКХ Билибинского муниципального района |
| 7. | МП «ЧРКХ» |
| 8. | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 9. | МУП Чукотского муниципального района «Айсберг» |
| 10. | ООО «Электро-Инчоун» |
| 11. | ООО «Тепло-Инчоун» |
| 12. | ООО «Тепло-Энурмино» |
| 13. | ООО «Тепло-Рыркайпий» |
| 14. | ООО «Тепло-Лорино» |
| 15. | ООО «Тепло-Лаврентия» |
| 16. | ООО «Тепло-Нешкан» |
| 17. | ООО «Тепло-Уэлен» |
| 18. | ООО «СтройИнвест-Энергия» |
| 19. | ФКП «Аэропорты Чукотки» |