|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению Комитета  государственного регулирования цен и  тарифов Чукотского автономного округа  от ноября 2023 года № -э/ |
|  |

**Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Чукотского автономного округа на 2024 год**

| № п/п | Обозначение | | Наименование | Единица измерения | | Размер ставки (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** |
| **Перечень стандартизированных тарифных ставок** | | | | | | |
| **С2** |  | | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км) | | | |
| I. 2.1.1.4.3 | С | 0,4 кВ и ниже  2.1.1.4.3 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно | рублей/км | | 4 123 342,07 |
| I. 2.1.1.4.1.1 | С | 6-10 кВ  2.1.1.4.1.1 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно, одноцепная | рублей/км | | 13 414 830,43 |
| **С3** |  | | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км) | | | |
| I.3.2.2.1.2 | С | 0,4 кВ и ниже  3.2.2.1.2 | кабельные линии в блоках многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно | рублей/км | 12 650 078,16 | |
| I.3.1.2.2.3.1 | С | 1-20 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, с одним кабелем в траншее | рублей/км | 13 997 945,67 | |
| 3.1.2.2.3.1 |
| **С5** |  | | Стандартизированная тарифная ставка (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | | | |
| I.5.1.1.2.1 | С | 10(6)/0,4 кВ  5.1.1.2.1 | однотрансформаторная подстанция (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового типа | рублей/кВт | | 8 534,39 |
| I.5.1.1.3.1 | С | 10(6)/0,4 кВ | однотрансформаторная подстанция (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | рублей/кВт | | 14 504,16 |
| 5.1.1.3.1 |