ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 31 августа 2017 года | № | 330 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) на территории Чукотского автономного округа

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

1) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод) в жилых помещениях согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Срок действия нормативов потребления коммунальных услуг, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не менее трёх лет.

- Нормативы потребления коммунальных услуг, указанных в пункте 1 настоящего постановления, определены расчётным методом.

- Признать утратившими силу постановления Правительства Чукотского автономного округа:

1) от 10 декабря 2013 года № 493 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в помещениях многоквартирных домов и жилых домах на территории Чукотского автономного округа»;

2) от 20 февраля 2014 года № 76 «О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 декабря 2013 года № 493»;

3) от 26 февраля 2015 года № 140 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 декабря 2013 года № 493»;

4) от 27 апреля 2015 года № 259 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 декабря 2013 года № 493»;

5) от 7 сентября 2016 года № 463 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 декабря 2013 года № 493».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение 1

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от  31 августа 2017 года №  330

- НОРМАТИВЫ

- потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению (отведению сточных вод)

- в жилых помещениях

|  | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснаб-жения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснаб-жения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (отведению сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,958 | 3,112 | 7,070 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,079 | 3,241 | 7,320 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,639 | 2,681 | 6,320 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,213 | 2,107 | 5,320 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,070 | X | 7,070 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,320 | X | 7,320 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,320 | X | 6,320 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,320 | X | 5,320 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 4,320 | X | 4,320 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,600 | X | 3,600 |
| 11. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,213 | 2,107 | 5,320 |

Примечание: при отсутствии в помещениях централизованной канализации и наличии выгребных ям нормативы на водоотведение (отведение сточных вод) не применяются.

Приложение 2

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от  31 августа 2017 года № 330

- НОРМАТИВЫ

- потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в целях содержания общего имущества

- в многоквартирном доме

|  | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,016 | 0,010 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,026 | X |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,026 | X |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,026 | X |

Примечание: общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте  многоквартирного дома): площади межквартирных  лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащим отдельным собственникам