ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 17 апреля 2025 года | № | 227 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- О внесении изменений в Постановление Правительства - Чукотского автономного округа от 30 мая 2011 года № 224

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 мая 2011 года № 224 «Об утверждении Положения о порядке установления особого противопожарного режима на территории Чукотского автономного округа» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа (Панов А.А.)»;

2) в Положении о порядке установления особого противопожарного режима на территории Чукотского автономного округа:

в пункте 2:

абзац первый после слов «массовых пожаров» дополнить словами 
«, пожаров вызванных атаками беспилотных летательных аппаратов                     на объекты хранения нефти и нефтепродуктов,»;

абзац третий после слов «городского округа,» дополнить словами «муниципального округа,»;

в абзаце пятом пункта 3 слова «исполнительные органы государственной власти» заменить словами «органы исполнительной власти»;

пункт 10 дополнить подпунктами 21 - 33 следующего содержания:

«21) для складов нефти и нефтепродуктов предусматривается двукратное увеличение норм требуемых запасов воды и пенообразователя,

исходя из тушения пожара по всей площади обвалования группы наземных резервуаров;

22) обеспечивается увеличение высоты обвалования резервуаров                  для удержания объема нефтепродуктов, соизмеримого с объемом хранения                   в группе резервуаров на складах нефти и нефтепродуктов;

23) предусматривается на складах нефти и нефтепродуктов увеличение расстояний между заполненными резервуарами в группе за счет                      не заполнения нефтепродуктами смежных резервуаров (опорожнение                    их в первую очередь в процессе отгрузки нефтепродуктов) с заполнением                 их водой;

24) предусматривается возможность устройства нефтяных амбаров, используемых для перетекания нефтепродуктов при переполнении обвалований резервуаров на складах нефти и нефтепродуктов;

25) предусматривается на объектах автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны                        с использованием системы передачи извещений о пожаре;

26) предусматривается на объектах использование установок комбинированного тушения пожаров, предназначенных для получения воздушно-механической пены низкой и средней кратности с повышенной дальностью подачи;

27) предусматривается  разработка альтернативных оперативных планов пожаротушения объектов защиты с учетом особенностей пожаров при атаках, связанных с терактами и военными действиями, в котором отображается привлечение всех служб организации и специальных служб муниципального района к аварийным работам, оперативного взаимодействия с пожарно-спасательными подразделениями, военизированными спасательными формированиями с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, несущими службу на данном объекте. Указанный план должен быть утвержден решением главы администрации муниципального образования, на территории которого находятся такие объекты и согласован с соответствующими федеральными органами исполнительной власти (МЧС России, Ростехнадзор, Росгвардия, Минобороны России, ФСБ России);

28) при возникновении чрезвычайной ситуации регионального масштаба, связанной с пожаром, предусматривается возможность передачи сформированного запаса пенообразователя на аварийный объект из других резервуарных парков в распоряжение руководителя тушения пожара по его запросу;

29) при атаке беспилотными летательными аппаратами на объекты предусматривается введение в ночное время режима частичного затемнения и (или) световой маскировки, в том числе, в случаях, когда по условиям производства безаварийное отключение освещения невозможно;

30) на период повышенного риска взрыво и пожароопасности, связанного с террористическими или военными атаками, вводится на таких объектах аварийный режим, условия которого предполагают функционирование организации в режиме повышенной готовности, мер безопасности, усиления контроля, ответственности и обеспеченности сил                     и средств для быстрой ликвидации последствий возможных аварий, связанных с террористической или военной атакой;

31) осуществляется регулярный осмотр (с интервалом не менее одного раза в 10 дней) и анализ, на складах нефти и нефтепродуктов, работоспособности систем противопожарной защиты резервуаров                            и резервуарных парков в целом (систем пожаротушения и орошения резервуаров, состояния обвалований и защитных стен, состояния резервуаров противопожарного запаса воды, насосных станций противопожарного водоснабжения, противопожарного водопровода, гидрантов, наличия необходимого количества пенообразователей и т.п.);

32) организовывается возможность на складах нефти и нефтепродуктов оперативного взаимодействия подразделений пожарной охраны                             и организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, для предотвращения внезапного отключения участков водопроводной сети                  и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории объекта защиты,                 а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого;

33) предусматривается возможность приспособления специализированных автомобилей с насосами для целей пожаротушения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа (Панов А.А.).

| Председатель Правительства | В.Г. Кузнецов |
| --- | --- |